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                                                            Chetumal, Q. Roo a 29 de Octubre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 23 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Suministro y colocación de ventiladores de techo modelo Hércules 4 en interior de 3 aulas didácticas y  1 en dirección del edificio “A”.
Se concluye tendido de cables salidas de alumbrado, ventiladores y contactos. 

Se realiza piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor y refuerzo de malla electro-soldada en pasillo vista fachada, se realiza demolición de piso de concreto simple sin armar y se  trabaja en la hechura de piso de concreto en pasillo lateral muro cabecero.
Murete de acometida: suministro y colocación de tubería conduit  pvc tipo pesado, tendido de cable con aislamiento calibre No. 8, centro de carga industrial tipo fal 100
Servicios sanitarios: Se trabaja en preparación de muros interiores y mamparas para colocar losa de lambrin en un módulo de servicios sanitarios niñas.
Este mismo día 23 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se continua trabajando en la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas aulas didácticas del edificio “A”, “B” y “C”, desmantelamiento, lijado,  raspado, aplicación de pintura de esmalte.
Módulo para Discapacitados: 
Se continua trabajando en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) muros exteriores en modulo y cubo para tinacos.

Obra exterior: Se trabaja en el desmantelamiento de malla tipo ciclón de 2.00 m de altura, retiro de postes de fo.go., demolición de cadena simple sin armar, se trabaja en demolición de mampostería de piedra para anclar postes en dados de concreto para el cerco de reja-cero en vista lateral.

Servicios sanitarios. Un modulo niños.- Se realiza demolición de lambrin y piso de loseta existente, se trabaja en el suministro y colocación de lambrin en muros interiores. Se realiza demolición de meseta de concreto existente

Se observa el suministro de paños de reja-cero.
Este mismo día 23 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A” y “B” aulas didácticas: se realiza desmantelamiento de luminarias, ventiladores de techo y des-cableado de salidas de alumbrado, ventilador y contactos. Se trabaja en cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos.
Módulo para discapacitados: Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos,  y cubo para tinaco, hechura de rodapié con piedra de la región y relleno con material producto de la excavación y material de banco sas-cab en pasillo-andador.

Se trabaja en aplanados a 2 y 3 capas en muros interiores, exteriores y plafón del módulo y cupo para tinacos, hechura de registros sanitarios, tendido colocación de tubería sanitaria.
Servicios sanitarios: se realiza el suministro y colocación de lavabos ovalados, céspol y llaves para lavabos.  

Cubo para tinacos: se trabaja en la hechura de cadenas de desplante armado con varillas del No. 3 para cubo para tinacos en losa de azotea del edificio “A”.
Este mismo día 23 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas: Se informa que se realiza el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en una puerta y una ventana de una aula didáctica, vista de fachada. 
Nota: No se acepta la cancelería de madera una puerta y una ventana vista de  

Fachada, Presenta muchas deficiencias en calidad y acabados.
Se realiza el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas, 

Nota: Se le indica a la empresa contratista que rectifique el nivel y retire las piezas   

sopladas que se observaron, colocar la loseta correctamente y sellar las juntas y perímetro del interior de aulas. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por que no se encontró, se obtiene firma del sub-director.
Este día 24 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo para discapacitados: Se trabaja en el suministro y colocación de muebles sanitarios w.c., lavabo ovalado, llave para lavabo, barras de apoyo vertical y horizontal para discapacitados, luminaria fluorescente, centro de carga,  interruptores, apagador y contacto. 
Obra exterior: se concluye excavación, brocal con piedra de la región asentada con mortero acabado común, se trabaja en losa-tapa de concreto para alojar bio-digestor de 7 M3., se trabaja en el forjado de rampas para acceso a la plaza cívica y a los edificios “A” y “B”   3   en total.
Edificio “B”.  3 aulas didácticas+ aula de medios: Se concluye suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de una aula didáctica  y se realizan instalaciones eléctricas del aula de medios.

Servicios sanitarios: Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas y puertas, cerraduras clásicas y jaladeras de cola de león. 

Se trabaja la hechura de mesetas de concreto en interior s.s. niñas-niños.
Se trabaja en el suministro y colocación de luminaria fluorescente, cableado y apagador.
Este día 24 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye la hechura de registro hidráulico para válvula de paso.

Servicios sanitarios:  Se concluye suministro y colocación de muro losa de lambrín sobre-meseta, lavabos, llaves y céspol en mesetas interiores niñas-niños

Este mismo día 24 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra Exterior: Se realiza el anclado de postes de metal en dados de concreto en áreas  perimetrales entre muros de piedra labrada artesanalmente. 
Se realiza el cerco perimetral en áreas con reja-cero al 100 %
Se trabaja en el mantenimiento de luminarias exteriores punta de poste.

Este mismo día 24 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: se continua trabajando en suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas, cerraduras y jaladera cola de león. 

Obra exterior: Se trabaja en aplicación de pintura en general en 3 Módulos de 8:00 x 5:00 metros. Se continua trabajando en el cerco perimetral con paños de reja-cero en vista de fachada.
Este día 25 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye la rehabilitación y suministro  de protectores de herrería en puertas y ventanas. Se realiza el forjado de rampas para acceso a todas las instalaciones del plantel.  Se trabaja en el forjado de guarniciones. Se realiza limpieza de cisterna, aplicación de recubrimiento epoxico en interior de cisterna,  suministro y colocación de bomba centrífuga. Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en cerco perimetral.
Este mismo día 25 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “C”,  2 aulas didácticas.: Se concluye al 100 % el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas. Se trabaja en forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica.
Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas y dirección
Se realiza la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas.

Obra Exterior: Murete de acometida rehabilitación de reja de herrería, tapas metálicas en cisterna , cárcamo seco y  rejillas de ventilación, limpieza interior de cisterna.
Se trabaja en aplicación de recubrimiento epoxico en interior de cisterna. 
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma del sub-director.

Este mismo día 25 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios: Se concluye la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios. Nota: faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales  y bisagras. Se realiza el forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica, se trabaja en guarniciones.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas y dirección: Se realiza la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas, murete de acometida ventanillas, tapas de cisterna, bomba centrífuga,  limpieza de cisterna, recubrimiento epoxico, cárcamo seco y  rejillas de ventilación. 

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial 

            courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18  
            placas TB 53374
                                      ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                 

	                                                      RESIDENTE DE OBRA       
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