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                                                            Chetumal, Q. Roo a 9 de Noviembre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN E INICIO DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 06 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicaria  de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel educativo en conjunto con la directora, maestros, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para ubicar y definir las áreas donde se desplantarán los trabajos de barda y cerco perimetral a base de block y reja-cero respectivamente, se da lectura del catalogo de conceptos y se hace entrega de una copia, se informa acerca del programa.  
Se inician los trabajos preliminares limpia, trazo y nivelación cerco perimetral a base de reja-cero en vista de fachada principal.
Este mismo día 06 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor y refuerzo de malla electro-soldada en pasillo vista lateral muro cabecero.
Suministro y colocación de piso de loseta en interior en aula didáctica, dirección y cubículo de juntas.

Obra exterior: Hechura de registro eléctrico junto a murete de acometida.
Servicios sanitarios: Se concluye y se continua trabajando en suministro y colocación de loseta en muros y piso en interiores, mamparas en un módulo de servicios sanitarios niñas.
Este mismo día 06 de Noviembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas aulas didácticas de los edificios “A”, “B” y “C”, desmantelamiento, lijado,  raspado, aplicación de pintura de esmalte, cambio de cerraduras. Se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea del edificio “B” aulas didácticas.
Módulo para Discapacitados: 
Se concluye aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) muros exterior, interior y plafón, se trabaja en el suministro y colocación de loseta en muros interiores.

Se trabaja en alimentación y descarga en cubo para tinacos en losa de azotea..

Obra exterior: Se concluye desmantelamiento de malla tipo ciclón de 2.00 m de altura, retiro de postes de fo.go., demolición de cadena simple sin armar, demolición de mampostería de piedra para anclar postes en dados de concreto, suministro y colocación de cerco de reja-cero en vista lateral, (faltan 4 paños por colocar).

Servicios sanitarios. Un modulo niños concluido al 100 %. Suministro y colocación de loseta en muros interiores lambrin y piso, hechura de meseta de concreto, lavabos, llaves economizadoras, inodoro.

Se trabaja en un segundo modulo, se realiza demolición de lambrin y piso de loseta existente, se trabaja en el suministro y colocación de lambrin en muros interiores. 
Este mismo día 06 de Noviembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A” y “B” aulas didácticas:  Se concluye cableado de salidas de alumbrado, luminarias, ventiladores y contactos.
Se trabaja en el suministro y colocación de luminarias y ventiladores de techo.

Se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea del edificio “B” aulas didácticas.

Módulo para discapacitados: Se concluye aplanados a 2 y 3 capas en muros interiores, exteriores y plafón del módulo y cupo para tinacos, hechura de registros sanitarios, tendido colocación de tubería sanitaria.
Cubo para tinacos: se concluye la hechura de cadenas de desplante armado con varillas del No. 3, muro de block, aplanados a tres capas interior-exterior en cubo para tinacos en losa de azotea del edificio “A”. se trabaja en interconexión.
Este día 07 de Noviembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo para discapacitados: Se concluye al 100 % suministro y colocación de muebles sanitarios w.c., lavabo ovalado, llave para lavabo, barras de apoyo vertical y horizontal para discapacitados, luminaria fluorescente, centro de carga,  interruptores, apagador, contacto, cancelería de madera en puerta y ventanas, cerradura, aplicación de pintura. 
Obra exterior: se concluye losa-tapa de concreto para alojar bio-digestor de 7 M3., se concluye forjado de rampas para acceso a la plaza cívica y a los edificios “A” y “B”   3   en total. Se realiza la hechura de piso de concreto en andadores. 
Se trabaja en nivelación y enrase de mampostería con piedra de la región 10 cm arriba del nivel de carretera, anclado de castillos para fijar portón en acceso principal, desmantelamiento de malla tipo ciclón.

Se trabaja en rehabilitación de murete de acometida. 
Servicios sanitarios: Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas y puertas, cerraduras clásicas y jaladeras de cola de león. 

Se concluye hechura de mesetas de concreto en interior s.s. niñas-niños. Lavabos y llaves economizadoras. Se concluye suministro y colocación de luminaria fluorescente, cableado y apagador. 
Este mismo día 07 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro  de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel educativo en conjunto con la sub-directora, maestros, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para ubicar y definir las áreas donde se desplantarán los trabajos de barda y cerco perimetral a base de block y reja-cero respectivamente, se da lectura del catalogo de conceptos y se hace entrega de una copia, se informa acerca del programa.  
Este mismo día 07 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra Exterior: 
Se concluye mantenimiento de luminarias exteriores punta de poste, suministro y colocación de portón de herrería tipo CAPFCE en acceso principal.

Aplicación de pintura alkidalica color amarillo en guarniciones de rampas.

Re-nivelación de registro eléctrico en área de plaza cívica.
Hechura de meseta y colocación de tarjas existentes para lavabos.

Este mismo día 07 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: se concluye suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas, cerraduras y jaladera cola de león. 

Obra exterior: 

Techumbre: Se concluye aplicación de pintura en general en 3 Módulos de 8:00 x 5:00 metros. Se trabaja en la hechura de murete para alojar tubería, cableado, centro de cargas e interruptor termomagnético, se trabaja en el suministro e instalación de luminaria fluorescente.

Se concluye al 100 % cerco perimetral con paños de reja-cero en vista de fachada.
Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontrón la directora  

          se obtiene sello y firma de la Dirección de educación Municipal.
Este día 08 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza la hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en pasillo andador de aulas del edificio “A”. 
Se continúa trabajando en el forjado de guarniciones. 
Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en cerco perimetral, faltan colocar correctamente abrazaderas.
Este mismo día 08 de Noviembre de 2018 este mismo plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel educativo en conjunto con el director, maestra, presidenta del comité de obra, padres de familia y empresa contratista para ubicar y definir el área donde se desplantarán los trabajos del comedor se da lectura del catálogo de conceptos y se hace entrega de una copia, se informa acerca del programa.  
Este mismo día 08 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “C”,  2 aulas didácticas.: Se concluye suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas, faltan detalles. Se concluye forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica.
Obra Exterior: Murete de acometida se trabaja en rehabilitación de reja de herrería, tapas metálicas en cisterna , cárcamo seco y  rejillas de ventilación.

Se realiza limpieza interior de cisterna.
Se continúa trabajando en aplicación de recubrimiento epoxico en interior de cisterna. 
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no 
          encontrarse el director, se obtiene firma del sub-director.

Este mismo día 08 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios: Se concluye la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios. Nota: faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales  y bisagras. 
Se realiza el forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica, se concluyen guarniciones.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas y dirección: Se realiza la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas, murete de acometida ventanillas, tapas de cisterna, bomba centrífuga,  limpieza de cisterna, recubrimiento epoxico, cárcamo seco y  rejillas de ventilación. 

Servicios Sanitarios: se trabaja en el segundo módulo rehabilitación en general.
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma del profesor encargado y de la Dirección de Educación Municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial 

            courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18  
            placas TB 53374
                                      ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                 

	                                                      RESIDENTE DE OBRA       
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