Chetumal, Q. Roo a 26 de Diciembre de 2018. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSIC BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 19 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicaria de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se concluye habilitado de acero de refuerzo para castillo y cadenas de desplante en vista lateral. Se realiza el anclado de varillas de 1” de diámetro y castillos en dados de concreto vista posterior. Se trabaja en el anclado de varillas de 1” de diámetro y castillos en dados de concreto vista lateral. Se trabaja en habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de desplante vista lateral. Se trabaja en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm en vista posterior. Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad. Este mismo día 19 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se realiza desmantelamiento de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas. Se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas. Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas. Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la sub-delegada ejidal de la comunidad. Este mismo día 19 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón de aulas didácticas de los edificios “A”, “B” y “C”. Módulo para Discapacitados: Se realiza aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, en plafón y cubo para tinaco. Se realiza desmantelamiento de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas. Se realiza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas. Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas. Se realiza el suministro y colocación de luminaria exterior punta de poste. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la sub-delegada ejidal de la comunidad. Este mismo día 19 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón en aulas didácticas de los edificios “A” y “B”. Se realiza desmantelamiento, suministro y colocación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas de los edificios “A” y “B”. Módulo para discapacitados: Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafón y cubo para tinaco. Cubo para tinacos: Se realiza aplicación de pintura en muros interiores, exteriores. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la sub-delegada ejidal de la comunidad. Este mismo día 19 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria Francisco Villa de la localidad de Guadalupe Victoria en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se concluye la rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas de aulas didácticas. Se concluye desmantelamiento, suministro y colocación de ventiladores de techo en interiores de 3 aulas didácticas. Se concluye la rehabilitación de 2 luminarias exteriores punta de poste. Se realiza suministro y colocación de 1 luminaria exterior punta de poste. Se realiza excavación, tendido de tubería conduit de pvc tipo pesado, cableado y base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste. Se concluye suministro y colocación de fotoceldas. Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad. Este día 20 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Comedor: Se continua trabajando en suministro y compactación de relleno de material de banco sas-cab en interior del comedor. Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, parasoles, lámina galvateja, tensores. Se trabaja en grabados en placa de acero. Obra Exterior: Barda perimetral muro ciego a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. vista posterior, se concluye la mampostería con piedra de la región de sección trapezoidal para el desplante de barda de muro ciego. Se concluye el habilitado de acero de refuerzo para cadenas de desplante y castillos. Se concluyel anclado de varillas de 1” de diámetro y castillos en dados de concreto. Se realiza habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de desplante. Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. vaciado de concreto en cadenas de desplante y castillos. Se realiza castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro. Se trabaja en aplanados a tres capas en muro de barda ambas caras. Cocina: Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos: Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., losa de vigueta y bovedilla, pretil perimetral y calcreto. Se realiza la hechura de meseta de concreto. Se trabaja en andadores y forjado de rampa. Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad. Este mismo día 20 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Vista fachada y lateral cerco perimetral de reja-cero: Se realiza la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería, suministro y colocación de reja-cero vista de fachada al 100 %. Se concluye la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería, suministro y colocación de reja-cero vista lateral 100 %. Vista posterior y lateral barda de muro ciego: Se concluye el anclado de varilla de 1” de diámetro, castillos armados en dados de concreto, cadena de desplante, se continua trabajando en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro en vista lateral posterior. Se concluye anclado de varilla de 1” de diámetro y castillos armados en dados de concreto, se habilita, armado y colocación de acero de refuerzo, para cadena de desplante en vista posterior. se continua trabajando en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro en vista lateral posterior. Se trabaja en aplanados en muro de block ambas caras. Se realiza al 100 % la demolición de bodega en malas condiciones que se encontraba en esquina del plantel. Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad. Este mismo día 20 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Comedor: Se continua trabajando en el suministro y compactación de relleno material de banco sas-cab en interior. Se continúa trabajando en habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos. Cocina: Se realiza muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., cadenas de cerramiento, se concluye losa de vigueta y bovedilla, pretil perimetral y calcreto. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 20 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior: Se concluye al 100 % habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para zapata corrida, murete de enrase a base de block hueco de cemento de 15 x 20 x 40 cm. con 1 varilla de 3/8 “ de diámetro en castillo ahogado y rellenado con concreto en celdas de block. Se concluye habilitado y armado de acero de refuerzo para cadena de desplante y castillos armados. Se trabaja en la hechura de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm Se informa que se trabaja en plaza cívica y andadores. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este día 21 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Programa Escuelas al CIEN Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en cerco perimetral. Se concluye luminaria exterior punta de poste, se trabaja en encofrar tubería y tapas de lámina en salida eléctrica del poste. Servicio sanitario: falta cambiar cerradura en mal estado y detalles de pintura en general. Obra exterior: Se realiza la hechura de 2 columnas de concreto armado para anclar portón en acceso principal, suministro y colocación de portón. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 21 de Diciembre de 2018 este mismo plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Rehabilitación en general. Comedor: Se trabaja en el suministro de estructura metálica. Cocina: Se realiza el suministro y colocación de viguetas y bovedillas, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 19 cm de espesor, aplicación de calcreto, pretil al 100 %. Obra exterior: Se concluye excavación en material tipo “B” y “C” para pozo de absorción y biodigestor. Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 21 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Rehabilitación en general. Se informa que se trabaja en la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas y servicios sanitarios. Se trabaja en la rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas de aulas didácticas. Se realiza retiro de impermeabilizante existente en losa de azotea del edificio “A”. Se trabaja en aplanados a tres capas en muros exteriores del comedor existente. Este mismo día 21 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Rehabilitación en general. Se informa que se trabaja en el retiro de impermeabilizante existente en losa de azotea del edificio “A” Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular Corolla Toyota transmisión estándar color gris placas URZ-718D ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.