**INFORME DE ACTIVIDADES**

**EVALUACIÓN DEL GRUPO SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES Y PUERTO MORELOS**

**COMISIÓN DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2021**

El día 13 de Septiembre del 2021; siendo las 14:00 hrs, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre personal de la CAPA y de DHC-Aguakan, en las instalaciones de la Planta Uxmal de la Concesionaria DHC-Aguakan en Benito Juárez, Q. Roo con la finalidad de conocer las anomalías e incidencias del trabajo de campo realizado establecer y definir el programa de actividades y criterios a aplicar en la ejecución del levantamiento de campo que corresponde a la Evaluación del Grupo Servicios.

***Día 13-09-2021***

* Determinación de la muestra y entrega del listado de contratos a evaluar en los recorridos de inspección por parte de cada brigada de trabajo conformada por CAPA – AGUAKAN.
* Medición de la concentración de cloro libre, dotación, presión, condiciones y funcionamiento de los medidores, condiciones de las tomas domiciliarias, aplicación de la encuesta de satisfacción de los usuarios en las distintas Supermanzanas de la Ciudad de Cancún en el Municipio de Benito Juárez.
* Recorridos y levantamiento de campo en las Supermanzanas: **061, 073, 090**

***Día 14-09-2021***

* Determinación de la muestra y entrega del listado de contratos a evaluar en los recorridos de inspección por parte de cada brigada de trabajo conformada por CAPA – AGUAKAN.
* Recorridos y levantamiento de campo en las Supermanzanas: **090, 99 y 229**

***Día 15-09-2021***

* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de la red de drenaje sanitario en las Supermanzanas **005, 010, 012 y 021**, del Municipio de Benito Juárez.
* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de los registros de descarga de aguas residuales en las Supermanzanas **005, 010, 012 y 021**, del Municipio de Benito Juárez.
* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo.

***Día 16-09-2021***

* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de la red de drenaje sanitario en las Supermanzanas **16, 28**, **061, 073,** del Municipio de Benito Juárez.
* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de los registros de descarga de aguas residuales en las Supermanzanas **16, 28**, **061, 073,** del Municipio de Benito Juárez.
* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo.

***Día 17-09-2021.***

* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo,
* Recorridos y levantamiento de campo en las Supermanzanas: **061, 073, 077, 090, 099 y 229**
* Firma y Entrega de las Cédulas del levantamiento de campo con la Ing. Alejandra González Penagos; Coordinadora de Evaluación de la Concesionaria DHC – AGUAKAN.

***Día 18-09-2021.***

* Viaje de Retorno a la ciudad de Chetumal Quintana Roo

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ING. JORGE LUIS TEJERO GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD.