INFORME DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DEL GRUPO SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES Y PUERTO MORELOS

COMISIÓN DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021

El día 06 de Septiembre del 2021; siendo las 15:00 hrs, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre personal de la CAPA y de DHC-Aguakan, en las instalaciones de la Planta Uxmal de la Concesionaria DHC-Aguakan en Benito Juárez, Q. Roo con la finalidad de establecer y definir el programa de actividades y criterios a aplicar en la ejecución del levantamiento de campo que corresponde a la Evaluación del Grupo Servicios..

Día 06-09-2021

- Capacitación Teórica de los Conceptos y Parámetros que integran las cédulas de Evaluación del Grupo Servicios, definición y aplicación de criterios, llenado de formatos, conformación de brigadas de trabajo, horarios de recorridos y levantamiento de información en campo.

Día 07-09-2021

- Capacitación Técnica a las brigadas de campo que realizarán las mediciones de los distintos parámetros que integra cada concepto de evaluación: medición de la concentración de cloro libre, dotación, presión, condiciones y funcionamiento de los medidores, condiciones de las tomas domiciliarias, aplicación de la encuesta de satisfacción de los usuarios en las distintas Supermanzanas de la Ciudad de Cancún en el Municipio de Benito Juárez.

- Determinación de la muestra y entrega del listado de contratos a evaluar en los recorridos de inspección por parte de cada brigada de trabajo conformada por CAPA – AGUAKAN.

DÍa 08-09-2021

- Recorrido y levantamiento de campo en las Supermanzanas: 12

Día 09-09-2021

- Recorridos y levantamiento de campo en las Supermanzanas: 12 y empezar con la supermanzana 21

Día 10-09-2021.

- Recorridos y levantamiento de campo en las Supermanzanas: 21 y empezar con la 99

- Firma de las Cédulas del levantamiento de campo con el Ing. Víctor Canche ; Supervisor Evaluación de la Concesionaria DHC – AGUAKAN.

Día 11-09-2021.

- Viaje de Retorno a la ciudad de Chetumal Quintana Roo