**INFORME DE ACTIVIDADES**

**EVALUACIÓN DEL GRUPO SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES Y PUERTO MORELOS**

**COMISIÓN DEL 11 AL 16 OCTUBRE 2021**

El día 11 de Octubre del 2021; siendo las 13:00 hrs, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre personal de la CAPA y de DHC-Aguakan, en las instalaciones de la Planta Uxmal de la Concesionaria DHC-Aguakan en Benito Juárez, Q. Roo con la finalidad de dar continuidad al programa de actividades en la ejecución del levantamiento de campo que corresponde a la Evaluación del Grupo Servicios.

***Día 11-10-2021***

* Determinación de la muestra y entrega del listado de contratos a evaluar en los recorridos de inspección por parte de cada brigada de trabajo conformada por CAPA – AGUAKAN.
* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de la red de drenaje sanitario y registros domiciliarios de descarga en las Supermanzanas **218,** del Municipio de Benito Juárez.

***Día 12-10-2021***

* Determinación de la muestra y entrega del listado de contratos a evaluar en los recorridos de inspección por parte de cada brigada de trabajo conformada por CAPA – AGUAKAN.
* Evaluación de las condiciones generales de la infraestructura, operación y funcionamiento de la red de drenaje sanitario y registros domiciliarios de descarga en las Supermanzanas **218 y 316** del Municipio de Benito Juárez.

***Día 13-10-2021***

* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo.
* Evaluación de la calidad de las instalaciones de alcantarillado sanitario: Cárcamos de Agua Residuales del Municipio de Benito Juárez. **Cárcamo: Sureste, St. Jhons, Poder Judicial, SM-18, Plaza Bonita.**

***Día 14-10-2021***

* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo.
* Evaluación de la calidad de las instalaciones de alcantarillado sanitario: Cárcamos de Agua Residuales del Municipio de Benito Juárez. **Cárcamo: Poniente 18, Región 514, Villamarino, Final Sur, La Costa**

***Día 15-10-2021.***

* Entrega de las cargas de trabajo a las brigadas de campo.
* Evaluación de la calidad de las instalaciones de alcantarillado sanitario: Cárcamos de Agua Residuales del Municipio de Benito Juárez. **Cárcamo: Playa Blanca, 4 – Nuevos Horizontes, 5 - Nuevos Horizontes, 7 - Nuevos Horizontes, Guadalupana, Reserva Norte 1**
* Firma y Entrega de las Cédulas del levantamiento de campo con la Ing. Alejandra González Penagos; Coordinadora de Evaluación de la Concesionaria DHC – AGUAKAN.

***Día 16-10-2021.***

* Viaje de Retorno a la ciudad de Chetumal Quintana Roo

**ATENTAMENTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ING. JORGE LUIS TEJERO GÓMEZ**

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD.**